Elektroradiologia - studia drugiego stopnia
BANK PYTAŃ 
dla studentów którzy kończą studia w roku akademickim 2025/2026

- Proszę omówić przygotowanie pacjenta do badania rezonansu magnetycznego.

- Proszę wymienić 5 przeciwskazań do wykonania rezonansu magnetycznego.

- Proszę wymienić i omówić 3 zalety  niskopolowego rezonansu magnetycznego.

- Proszę wymienić i omówić 3 wady niskopolowego rezonansu magnetycznego.

- Proszę omówić różnice pomiędzy niskopolowym rezonansem magentycznym a wysokopolowym rezonansem magnetycznym.

- Proszę scharakteryzować sekwencję: STIR, FLAIR oraz DWI.

- Podstawy fizyczne, błędy i artefakty w mammografii

- Projekcje w mammografii. Zastosowania i wskazana do badania mammografii

- Rodzaje zmian ogniskowych w piersiach w mammografii

- Rodzaje mikrozwapnień w piersiach w mammografii

- Kategoria BI-RADS w mammografii

- Biopsja w mammografii- wskazania , przeciwskazania i metoda wykonania

- Podstawy fizyczne, artefakty i błędy w tomosyntezie

- Zastosowania i wskazana do badania tomosyntezy

- Podstawy fizyczne w mammografii ze wzmocnieniem kontrastowym

- Artefakty i błędy w mammografii ze wzmocnieniem kontrastowym

- Rodzaje wzmocnienia w piersiach w mammografii ze wzmocnieniem kontrastowym

- Zastosowania i wskazana do badania mammografii ze wzmocnieniem kontrastowym

- Podstawy fizyczne i artefakty i błędy w ultrasonografii piersi

- Rodzaje zmian ogniskowych w piersiach w ultrasonografii piersi

- Zastosowania i wskazana do badania ultrasonografii piersi

- Kategoria BI-RADS w ultrasonografii

- Podstawy techniczne w automatycznej ultrasonografii piersi

- Zastosowania i wskazana do automatycznej ultrasonografii piersi

- Podstawy fizyczne w rezonansie magnetycznym piersi

- Sekwencje w rezonansie magnetycznym piersi

- Artefakty i błędy w rezonansie magnetycznym piersi

- Zastosowania i wskazana do badania w rezonansu magnetycznego piersi

- Rodzaje zmian ogniskowych w piersiach w rezonansie magnetycznym piersi

- Rodzaje wzmocnienia w piersiach w rezonansie magnetycznym piersi

- Kategoria BI-RADS w rezonansie magnetycznym piersi

- Biopsja piersi w rezonansie magnetycznym piersi- wskazania przeciwskazania i metoda wykonania

- Epidemiologia raka piersi

- Rodzaje raka piersi w badaniu histopatologicznym i obraz mammograficzny

- Stopnie zaawansowania raka piersi – w badaniu klinicznym oraz w badaniach obrazowych

- Zastosowanie medycyny nuklearnej w diagnostyce i leczeniu raka piersi

- Istota odpowiedzialności zawodowej elektroradiologa.

- Istota odpowiedzialności cywilnej elektoradiologa.

- Istota odpowiedzialności karnej elektroradiologa.

- Istota odpowiedzialności pracowniczej elektroradiologa.

- Prawne zasady wykonywania zawodu elektroradiologa.

- Kary w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej elektroradiologa.

- Wymień rodzaje promieniowania stosowane w radioterapii oraz rodzaje aparatow.

- Omów budowę klasycznego ramienia C.

- Wyjaśnij czym jest fluoroskopia, a także kiedy dopuszcza się jej stosowanie.

- Wymień i opisz możliwe rodzaje ramion C stosowanych w radiologii zabiegowej.

- Wymień zasady bezpieczeństwa względem pacjenta podczas procedur z zakresu radiologii zabiegowej. (ochrona radiologiczna pacjenta).

- Omów zasady bezpieczeństwa względem personelu podczas procedur z zakresu radiologii zabiegowej (ochrona radiologiczna personelu).

- Podaj jednostkę stosowaną w radiologii zabiegowej do oceny narażenia pacjenta i jej definicję.

- Opisz rodzaje unieruchomień stosowanych w radioterapii.

- Wyjaśnij różnicę pomiędzy fluoroskopią, a fluoroskopią pulsacyjną z uzasadnieniem ochrony radiologicznej pacjenta.

- Opisz ścieżkę jaką przechodzi pacjent podczas leczenia radioterapeutycznego, od diagnozy do napromieniania.

- Wyjaśnij pojęcie radioterapia, jakie są  cele i  kryteria podziału radioterapii?

- Wymień i krótko opisz założenia nowoczesnej radioterapii.

- Opisz, na czym polega poprawne ustawienie ramienia C w kontekście ochrony radiologicznej pacjenta oraz personelu.

- Wymień najbardziej promieniowrażliwe narządy, a także sposoby na ich ochronę podczas procedur z zakresu radiologii zabiegowej.

- Wymień czynniki wpływające na wysokość dawek w radiologii zabiegowej.

- Wymienić i krótko opisz techniki realizacji napromieniania w czasie leczenia radioterapeutycznego.

- Opisz na czym polega angiografia subtrakcyjna. Podaj przykład procedury, w której może zostać ona wykorzystana.

- Opisz w jaki sposób przeprowadzania jest kontrola ułożenia pacjenta podczas leczenia radioterapeutycznego na klasycznym akceleratorze, systemem Cyberknife i systemem TomoTerapii?

- Podaj definicję radiologii zabiegowej.

- Wymień osłony stosowane przez personel w trakcie procedur z zakresu radiologii zabiegowej z uwzględnieniem podziału na ruchome oraz stałe.

- Proszę omówić rodzaje (typ oraz skale) zmiennych wraz ze sposobami ich opisu (charakterystyka próby)

- Proszę omówić procedurę testowania hipotez statystycznych.

- Proszę omówić testy statystyczne służące do parowania cech ilościowych pomiędzy kategoriami cechy jakościowej.

- Proszę omówić testy statyczne służące  do oceny związku pomiędzy dwoma cechami jakościowymi;

- Budowa gamma kamery SPECT.

- Budowa gamma kamery PET.

- Sposoby pozyskiwania izotopów promieniotwórczych w medycynie nuklearnej.

- Izotopy stosowane w terapii radioizotopowej.

- Co to są systemy hybrydowe i w jakim celu są stosowane.

- Proszę opisać procedurę radiologiczną z zakresu PET/CT  z zastosowaniem 18F[FDG].

- Proszę wymienić i opisać techniki badania stosowane w medycynie nuklearnej.

- Proszę podać cechy dobrego izotopu promieniotwórczego w diagnostyce radioizotopowej.

- Proszę opisać procesy fizyczne jakie zachodzą na drodze pacjent-detektor po podaniu produktu radiofarmaceutycznego.

- Metody rekonstrukcji obrazów w medycynie nuklearnej.

- Omów budowę aparatu RTG.

- Omów budowę aparatu TK.

- Omów rodzaje aparatów RTG.

- Omów podstawowe zasady ochrony radiologicznej pacjenta.

- Porównaj radiologię analogową i cyfrową.

- Omów zasady powstawania obrazu USG

- Omów zasady powstawanie obrazu MR.

- Omów zasady powstawanie obrazu TK.

- Omów podstawowe zasady ochrony radiologicznej personelu.

- Co to jest skala Hounsfielda? Omów w krótki sposób gdzie jest stosowana i podaj przykładowe wartości.

- Wymień grupy pochłaniania promieniowania X w radiografii klasycznej.

- Podaj i omów przykłady zastosowania środka kontrastowego ujemnego w radiografii.

- Podaj i omów przykłady zastosowania środków kontrastowych pozytywnych w radiografii.

- Wymień  3 czynniki ryzyka wystąpienia powikłań przy podawaniu jodowych środków kontrastowych.

- Wymień środki kontrastowe wykorzystywane w radiografii klasycznej oraz sposoby (drogi) podawania kontrastowych środków kontrastowych.

- Krótko scharakteryzuj jodowe środki kontrastowe.

- Krótko scharakteryzuj dożylne środki kontrastowe stosowane w rezonansie magnetycznym.

- Sklasyfikuj i wymień po dwa przykłady powikłań po dożylnym podaniu środka kontrastowego 
w tomografii komputerowej.

- Omów przygotowanie pacjenta do badania TK na podstawie wybranej procedury.

- Omów przygotowanie pacjenta do badania MR na podstawie wybranej procedury.

- Wymień przynajmniej 7 przeciwwskazań do wykonania badania rezonansu magnetycznego.

- Co to znaczy, że zmiana jest hiperdensyjna, hipodensyjna? Wymień przykłady.

- Co oznacza termin hiperintensywny w obrazach T1-zależnych? Wymień kilka przykładów.

- Co oznacza termin hiperintensywny w obrazach T2-zależnych? Wymień kilka przykładów.

- Opisz znane Ci sekwencje MR i ich zastosowanie.

- Opisz znane Ci metody rekonstrukcji obrazu w TK.

- Opisz znane Ci metody rekonstrukcji obrazu w MR.

- Omów na czym polega cyfrowa angiografia subtrakcyjna.

- Czego dotyczy i na czym polega metoda Seldingera?

- Wyjaśnij co to jest „linia terapeutyczna” i opisz jej poszczególne elementy.

- Wymień najważniejsze właściwości opisujące przydatność izotopów promieniotwórczych w brachyterapii.

- Omów na czym polega badanie PET - TK i jaki izotop wykorzystujemy do znakowania glukozy.

- Co to jest badanie skriningowe i jakie warunki musi spełniać? Podaj przykłady badań.

- Omów warunki (wskazania i przeciwwskazania) oraz sposób przeprowadzenia badania spirometrycznego.

- Opisz znane Ci protokoły badania TK klatki piersiowej.

- Opisz znane Ci metody obrazowania układu oddechowego.

- Opisz wybraną procedurę stosowaną w diagnostyce zapalenia płuc.

- Opisz wybraną procedurę stosowaną w diagnostyce ostrego bólu w klatce piersiowej.

- Opisz wybraną procedurę stosowaną w diagnostyce zatorowości płucnej.

- Podaj rodzaje i interpretację zmian obserwowanych na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej.

- Opisz inne niż rutynowe zdjęcia klatki piersiowej (projekcje).

- Omów zasady wykonania zdjęć przeglądowych klatki piersiowej w pracowni rentgenowskiej.

- Przedstaw modyfikacje ułożeń do radiografii klatki piersiowej na OIOM’ie.

- Opisz znane Ci protokoły badania TK mózgowia.

- Opisz znane Ci protokoły badania MR mózgowia

- Omów program profilaktyki raka piersi w Polsce.

- Opisz wybraną procedurę stosowaną w diagnostyce udaru mózgu.

- Opisz wybraną procedurę stosowaną w diagnostyce urazu czaszkowo-mózgowym.

- Opisz wybraną procedurę stosowaną w diagnostyce urazu rdzenia kręgowego.

- Podaj rodzaje i interpretację zmian w badaniu TK mózgowia.

- Podaj rodzaje i interpretację zmian w badaniu MR mózgowia.

- Angiografia tomografii komputerowej (angio TK) głowy – omów cele i zasady wykonywania.

- Omów znane Ci techniki angiografii rezonansu magnetycznego (angio MR) mózgowia.

- Omów rodzaje elektrod używanych do wykonywania badania elektroencefalograficznego, technikę ich mocowania podczas zapisu rutynowego oraz badania wideo-eeg.

- Omów przeciwwskazania do wykonywania badania elektromiograficznego oraz przewodnictwa nerwowego.

- Co to jest tomografia wiązki stożkowej i gdzie znalazła zastosowanie?

- Wyjaśnij zasady wykonywania zdjęć przeglądowych układu kostno-stawowego z powodów urazowych.

- Wyjaśnij zasady wykonywania zdjęć przeglądowych układu kostno-stawowego z powodów nieurazowych

- Wyjaśnij, na czym polegają w radiografii zdjęcia czynnościowe.

- Opisz wybraną procedurę stosowaną w diagnostyce urazu kręgosłupa..

- Podaj rodzaje i interpretację zmian obserwowanych na zdjęciu przeglądowym kości/stawu.

- Omów nowoczesne metody obrazowania stawów.

- Omów protokół badania TK w przypadku urazu wielonarządowego/politraumy.

- Omów metody obrazowania schorzeń kręgosłupa.

- Opisz wybraną procedurę badania TK jamy brzusznej.

- Opisz wybraną procedurę badania TK miednicy.

- Opisz wybraną procedurę badania MR jamy brzusznej.

- Opisz wybraną procedurę badania MR miednicy.

- Omów rodzaje badań kontrastowych układu moczowego.

- Opisz odrębności metod obrazowania u dzieci.

- Podaj rodzaje i interpretację zmian obserwowanych na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej.

- Podaj rodzaje i interpretację zmian obserwowanych w badaniu kontrastowym układu moczowo płciowego.

- Omów zasady wykonywania zdjęć przeglądowych w przypadku ostrego brzucha.

- Opisz znane Ci metody diagnostyczne stosowane w schorzeniach gruczołów piersiowych.

- Omów techniki wykonywania mammografii klasycznej.

- Omów cechy prawidłowo wykonanego zdjęcia mammograficznego.

- Podaj rodzaje i interpretację zmian obserwowanych na zdjęciu mammograficznym.

- Mammografia MR - opisz technikę badania.

- Radiografia czaszki w przypadku urazu.

- Omów możliwości diagnostyczne w obrazowaniu implantów gruczołów piersiowych.

- Wymień badania kontrastowe przewodu pokarmowego. Opisz wybraną procedurę.

- Opisz wybraną procedurę stosowaną w diagnostyce kamicy żółciowej.

- Opisz wybraną procedurę stosowaną w diagnostyce ostrego zapalenia trzustki.

- Podaj rodzaje i interpretację zmian obserwowanych w badaniu dwukontrastowym przewodu pokarmowego.

- Omów techniki służące do oceny ciała obcego w przełyku.

- Wymień znane Ci metody obrazowania schorzeń jelit. Opisz wybraną procedurę.

- Omów ogólne zasady wykonania badania EKG, przedstaw najczęstsze artefakty i sposoby ich eliminowania.

- Przedstaw  12-odprowadzeniowy system rejestracji  EKG, podaj najczęstsze wskazania 
i przeciwwskazania do wykonania badania.

- Wymień znane Ci techniki zdjęć wewnątrzustnych. Opisz jedną z nich.

- Dyfuzja MR – opisz krótko technikę i wymień jej zastosowanie.

- Perfuzja TK – opisz krótko technikę i wymień jej zastosowanie.

- Spektroskopia MR – opisz krótko technikę i wymień jej zastosowanie.

- Omów diagnostykę obrazową stawów skroniowo-żuchwowych.

- Omów skutku oddziaływania promieniowania X na organizmy żywe.

- Omów budowę aparatu MR

- Omów budowę aparatu USG.

- Omów podstawowe projekcje w badaniu mammograficznym.

- Omów budowę gammakamery SPECT/CT

- Omów budowę skanera PET/TK

- Czym jest radiofarmaceutyk? Podaj przykładowe radiofarmaceutyki wraz z badaniami, w których są wykorzystywane.

- Omów ochronę radiologiczną  personelu i pacjenta w mammografii.

- Omów przypadek rozpoznania i postępowania przy wystąpieniu reakcji nadwrażliwości na dożylny środek kontrastowy.